Konduktive Stabsonde zur Niveauüberwachung

Anschlussgehäuse:	Kunststoff

Elektrodenmaterial:	Edelstahl

Beschichtung:	Polyolefin, vollbeschichtet

Elektrodenzahl:	2 (Option: 1 bis 5)

Elektrodenlänge:	1000 mm, kürzbar

Schutzgrad:	IP 65

Kabelanschluss:	PG 13,5

Variante:	KSE0-E

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Verlängerungsstäbe für konduktive Stabsonden

Material:	Edelstahl, beschichtet

Länge:	1000 mm, kürzbar

Montage: 	mit Verschraubung und Isoliermaterial

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Wandmontagewinkel zur Befestigung einer konduktiven

Stabsonde.

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick;

Länge:	190 mm

Variante:	ZMS 131

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Elektrodenrelais zum Anschluss einer konduktiven Sonde

Eingang:	bis zu 3 Elektroden

Ausgang:	1 Relais als Umschaltkontakt

Funktion:	Max-Melder oder Pumpenbetrieb

Schutzgrad:	IP20

Montage:	Tragschiene oder Montageplatte

Ex-Schutz:	Zone 1 (nur ER-142)

Versorgung: 	230V AC oder 24V DC

Varianten: 	ER-104-230 (230V AC)

ER-104-24 (24V DC)

ER-142 (230V AC)

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge: 1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................